治未病体检中心

室外电缆工程材料要求

一、电缆型号：	ZC-YJV22-3*120+2*70

品牌选用：1秀全牌  2庆丰牌  3广东电缆

二、电柜型号：PGL型落地式

品牌选用：1南阳机电设备  2星南洋  3白云电气

三、控制开关品牌选用：

1施耐特  2西门子  3德力西

四、电缆套管型号：镀锌衬塑钢管

品牌选用：1联塑牌  2广钢牌  3新望园牌

五、桥架品牌选用：热镀锌2.0mm

六、其他均选用符合国家相关标准产品