附件：

|  |
| --- |
| **广州市中西医结合医院****2019年放射工作场所、设备检测清单** |
| **序号** | **型号名称** | **数量** | **类别** | **工作场所** | **状态** | **检测类别** |
| 1 | Digital Diagnost  医用X射线摄影系统（DR） | 1 | Ⅲ 类X射线 | 放射科1室 | 在用 | 状态检测 |
| 2 | Digital Diagnost医用X射线摄影系统（DR） | 1  | Ⅲ 类X射线 | 放射科3室 | 在用 | 状态检测 |
| 3 | 移动式摄影X射线机（Mobilet Mira） | 1 | Ⅲ 类X射线 | 住院部二楼至十二楼（暂放放射科4室） | 在用 | 状态检测 |
| 4 | DRX-Evolution Plus型DR | 1 | Ⅲ 类X射线 | 放射科5室 | 在用 | 状态检测 |
| 5 | Prodigy骨密度仪 | 1 | Ⅲ 类X射线 | 放射科6室 | 在用 | 状态检测 |
| 6 | Selenia Dimensions乳腺机 | 1 | Ⅲ 类X射线 | 放射科乳腺DR检查室 | 在用 | 状态检测 |
| 7 | Multicare Platinum乳腺机 | 1 | Ⅲ 类X射线 | 门诊4楼417室 | 在用 | 状态检测 |
| 8 | SOMATOM Perspective X射线计算机体层螺旋扫描装置（64排CT） | 1 | Ⅲ 类X射线 | CT室一室 | 在用 | 状态检测 |
| 9 | SOMATOM Emotion16-slice configuration医用X射线计算机断层扫描系统（16排CT） | 1 | Ⅲ 类X射线 | CT室二室 | 在用 | 状态检测 |
| 10 | BV Libra医用X射线手术影像系统 | 1 | Ⅲ 类X射线 | 住院部11楼手术室 | 在用 | 状态检测 |
| 11 | 医用X射线手术影像系统（SIREMOBIL Compact L） | 1 | Ⅲ 类X射线 | 住院部11楼手术室 | 在用 | 状态检测 |
| 12 | 数字化医用X射线摄像系统(DR)Multix Fusion | 1 | Ⅲ 类X射线 | 治未病体检中心DR 2室 | 在用 | 状态检测 |
| 13 | NAX-500RF型医用X射线透视摄影系统 | 1 | Ⅲ 类X射线 | 分院放射科拍片室 | 在用 | 状态检测 |
| 14 | 数字减影血管造影系统（DSA）Innova3100-IQ | 1 | Ⅱ 类X射线  | 介入室 | 在用 | 状态检测 |
| 15 | I 125粒子植入治疗 | 1 | 籽粒插植治疗 | 内三科、CT室 | 在用 | 状态检测 |