## Sheet1
广州市中西医结合医院2021年第一批医用耗材遴选目录
序号 | 医用耗材名称 | 要求（备注）
32-33 | 导电糊 | 除颤仪使用
1 | 球囊扩张导管 | 神经外周介入手术用，各规格
2 | 外周扩张导管
3 | 微导管
4 | 血管造影导管（黄金标记导管）
5 | 血栓抽吸导管系统
6 | 血栓去除术导管
7 | 多侧孔灌注导管
8 | 胆道引流导管
9 | 血栓去除术装置(导管）
10 | 药物球囊扩张导管
11 | 引流导管
12 | 远端通路导管
13 | 造影导管
14 | 支持导管
15 | 中间导引导管
16 | 外周血管用导丝
17 | 微导丝
18 | 具有ICE亲水涂层的导丝
19 | 可控导丝
20 | 亲水涂层导丝
21 | 外周动脉导丝
22 | 导丝
23 | 胆道支架
24 | TIPS覆膜支架系统
25 | 不锈钢Z型支架及输送系统
26 | 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统
27 | 分叉型覆膜支架及输送系统
28 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统
29 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统
30 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统
31 | 颅内支架系统
32 | 取栓支架
33 | 外周血管支架系统
34 | 外周支架系统
35 | 胸主动脉覆膜支架系统
36 | 直管型覆膜支架及输送系统
37 | 自膨式静脉支架
38 | 自膨式镍钛合金外周血管支架系统
39 | 机械解脱弹簧圈系统
40 | 聚乙烯醇泡沫栓塞微粒
41 | 栓塞弹簧圈
42 | 栓塞微球
43 | 颅内可电解脱弹簧圈
44 | 一次性使用胆道引流管
45 | 一次性使用高压注射器及附件
46 | 一次性使用压力连接管
47 | 一次性使用引流导管包及配件
48 | 血流导向栓塞器械
49 | 血管鞘
50 | 微穿刺血管鞘
51 | 输送导管系统
52 | 射频发生器
53 | 压力泵
54 | Y形连接器
55 | Y型连接器套件
56 | 穿刺针
57 | 经颈静脉肝内穿刺器械
58 | 一次性使用活检针
59 | 一次性水冷微波消融针
60 | 针电极
61 | 单针电极
62 | 导引鞘系统
63 | 电解脱仪
64 | 负压吸引泵
65 | 扩张器
66 | 腔静脉滤器
67 | 腔静脉滤器回收器械
68 | 翻山鞘
69 | 高压连接管
70 | 抗栓塞保护装置
71 | 血栓抽吸系统
72 | 机械血栓切除系统
73 | 外周斑块切除系统
74 | 重返真腔导管
75 | 射频消融仪
76 | 微波消融仪
77 | 食道支架
78 | 肠道支架
79 | 输卵管导管插入术器械
80 | 颅内支撑导管
81 | Pigtail刻度猪尾巴导管
82 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂
83 | 明胶海绵颗粒栓塞剂
84 | 一次性使用导管鞘组
85 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统
86 | 自膨式颅内支架
87 | 取栓导管
88 | 栓塞用弹簧圈系统
89 | 栓塞用可膨胀弹簧圈系统
90 | 弹簧圈解脱器
91 | 支撑导管
92 | 漂浮微导管
93 | 选择性微导管
94 | 一次性使用栓塞保护伞
95 | 导丝
96 | 造影导丝
97 | 亲水涂层导丝
98 | 导管鞘器械
99 | 导管鞘组
100 | 可调弯输送鞘
101 | 带止血阀导管鞘
102 | 栓塞微粒球
103 | 栓塞微球
104 | 栓塞颗粒
105 | 亲水涂层导引导管
106 | 异物抓捕器
107 | 一次性使用输注导管套件
108 | 可调弯导引导管
109 | 圈套器套件
110 | 压迫止血装置
111 | 自膨式镍钛合金个周血管支架系统
112 | 隔离透声膜
113 | 尿素（13C）呼气试验药盒 | 尿素(13C)胶囊含尿素（13C）75mg
114 | 医用胶 | 面部外伤清创整形术用
115 | 一次性使用皮肤缝合器
116 | 封闭创伤负压引流套装
117 | 痰液收集器
118 | SP9 定标液 944-506 | 血气分析仪专用
119 | SC9 电极测试卡
120 | 血栓弹力图试验试剂盒（血小板-AA及ADP试剂） | Haema T4血栓弹力图专机专用试剂
121 | 血栓弹力图质控品
122 | 血栓弹力图反应杯
123 | 活化凝血检测试剂盒（凝固法）
124 | 凝血激活检测试剂盒（凝固法）
125 | 肝素检测试剂盒（凝固法）
126 | 登革热病毒IgG、IgM抗体联合检测试剂（胶体金法）
127 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 免疫组织化学染色用
128 | THY抗体试剂（免疫组织化学）
129 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学）
130 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学）
131 | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学）
132 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学）
133 | PSA抗体试剂（免疫组织化学）
134 | Napsin A 抗体试剂（免疫组织化学）
135 | ＰＭＳ２抗体试剂（免疫组织化学）
136 | ＷＴ１抗体试剂（免疫组织化学）
137 | ＭＬＨ１抗体试剂（免疫组织化学）
138 | ＭＳＨ６抗体试剂（免疫组织化学）
139 | ＭＳＨ２抗体试剂（免疫组织化学）
140 | 带止血阀导管鞘 | 心血管介入手术用，各规格
141 | 血管鞘组
142 | 造影导管
143 | 血栓抽吸导管
144 | 一次性使用无菌血管内导管
145 | 冠状动脉棘突球囊导管
146 | 导引延伸导管
147 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统
148 | 切割球囊系统
149 | 微导管
150 | 血栓抽吸装置
151 | 导引导丝
152 | 导引导管
153 | 亲水涂层导丝
154 | 桡动脉压迫止血器
155 | 连通板
156 | 一次性使用环柄注射器
157 | 一次性使用压力延长管
158 | 一次性使用固定弯标测导管
159 | 心脏射频消融导管
160 | 冷盐水灌注射频消融导管
161 | 一次性使用可调弯标测导管
162 | 体表参考电极
163 | 环肺静脉标测导管
164 | 磁定位型射频消融导管
165 | 心内导引鞘组及附件
166 | 压力导丝
167 | 双层人工真皮修复材料
168 | 复合可吸收骨锚钉 | 关节镜手术用
169 | 一次性射频等离子体手术电极
170 | 锁扣带袢钛板 | 肩锁关节使用
171 | 骨水泥
172 | 一次性使用硬膜外麻醉套件
173 | 一次性使用麻醉用针
174 | 电子镇痛泵
175 | 一次性带引导槽可视喉镜片
176 | 鼻部冲洗器 | 婴幼儿用
177 | 人工髋关节及膝关节 | 国产品牌
178 | 组织固定液
179 | 儿童牙冠 | 口腔科用
180 | 窝沟封闭剂
181 | 自粘接树脂水门汀
182 | 牙齿美白系统
183 | 根管充填材料
184 | 氢氧化钙糊剂
185 | 钨钢车针
186 | 高压造影注射器管路系统
187 | 一次性同心圆针电极 | 肌电图机专用