## 机房需求清单
关于两套正负压机系统并联使用项目的调研清单
序号 | 项目名称 | 内容 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 其他要求
1 | 两套正负压机系统并联使用 | 内科大楼一楼和外科大楼负一楼两套正负压机系统并联使用 | 医院内有两套正负压机系统，分别安装在内科大楼一楼和外科大楼负一楼，现需要将两个机房通过主管道连接实现并联使用，做到用气安全、不断供 | 套 | 1 | 预算8万元，包含设计、人工、材料、税金等费用。